Załącznik nr 1

do Zapytania o cenę

**Formularzu specyfikacji zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa produktu*** | ***Opis produktu*** | ***Ilość*** |
| **1.** | **Maseczki**  **ochronne**  **antywirusowe** | Spełniając wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425  dot. środków ochrony indywidualnej  (dostępne:**https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktowwykorzystywanych-podczaszwalczania-covid-19**):  – półmaska filtrująca zasłaniająca nos, usta, brodę  użytkownika,  – bez zaworu wydechowego,  – wykonana z układu włókien filtracyjnych i  osłonowych trudnopalnych,  – taśmy nagłowia wykonane z gumy  pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego  materiału tekstylnego,  – chroniąca przed stałymi i płynnymi pyłami,  które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i  cząsteczkami aerozolu oraz przed  przenoszeniem bakterii i wirusów,  – skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych  i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % | 1630 szt. |
| **2.** | **Rękawiczki**  **jednorazowe** | – lateksowe,  – bezpudrowe,  – pasujące na lewą lub prawą rękę,  – wykończenie mankietu rolowany brzeg,  – kolor biały, szary, czarny lub niebieski  – rozmiar: S, M, L, XL | rozmiar S – 2050 szt.  rozmiar M –3300 szt.  rozmiar L – 2400 szt.  rozmiar XL – 400 szt. |
| **3.** | **Płyn do**  **dezynfekcji rąk** | – płyn do dezynfekcji rąk metodą wcierania  (bez konieczności spłukiwania),  – działanie wirusobójcze, bakteriobójcze,  – zapach neutralny bądź zbliżony do neutralnego,  – zawartość substancji czynnej (alkoholu) – etanol  min. 70 %,  – posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia  dopuszczające do obrotu produktem biobójczym  oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów  Biobójczych,  – pojemność: 1 L, 5 L | poj. 1 L – 96 szt.  poj. 5 L – 33 szt. |