Załącznik nr 1

do Zapytania o cenę

**Formularzu specyfikacji zamówienia**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa produktu*** | ***Opis produktu*** | ***Ilość*** |
| **1.** | **Maseczki****ochronne****antywirusowe** | Spełniając wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej(dostępne:**https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacje-dotyczace-produktowwykorzystywanych-podczaszwalczania-covid-19**):– półmaska filtrująca zasłaniająca nos, usta, brodę użytkownika,– bez zaworu wydechowego,– wykonana z układu włókien filtracyjnych i  osłonowych trudnopalnych,– taśmy nagłowia wykonane z gumy pasmanteryjnej lub lateksowej lub innego materiału tekstylnego,– chroniąca przed stałymi i płynnymi pyłami, które są szkodliwe dla zdrowia, dymem i  cząsteczkami aerozolu oraz przed  przenoszeniem bakterii i wirusów,– skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 %  | 1630 szt. |
| **2.** | **Rękawiczki****jednorazowe** | – lateksowe,– bezpudrowe,– pasujące na lewą lub prawą rękę,– wykończenie mankietu rolowany brzeg,– kolor biały, szary, czarny lub niebieski– rozmiar: S, M, L, XL  | rozmiar S – 2050 szt. rozmiar M –3300 szt. rozmiar L – 2400 szt. rozmiar XL – 400 szt. |
| **3.** | **Płyn do** **dezynfekcji rąk** | – płyn do dezynfekcji rąk metodą wcierania (bez konieczności spłukiwania),– działanie wirusobójcze, bakteriobójcze,– zapach neutralny bądź zbliżony do neutralnego,– zawartość substancji czynnej (alkoholu) – etanol min. 70 %,– posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia dopuszczające do obrotu produktem biobójczym oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych,– pojemność: 1 L, 5 L |  poj. 1 L – 96 szt. poj. 5 L – 33 szt. |